电机分厂部分生产跨通风降温环境

改造工程

招标文件

招标编号：广重工程2023-02号

招标人：广州广重企业集团有限公司

二O二三年四月

目   录

第一部分	3

投标人须知	3

一、 投标须知前附表	4

二、 总则	5

1. 项目综合说明	5

2. 定义	5

3. 合格的投标人	5

4. 纪律与保密事项	5

5. 投标人知悉	6

三、 招标文件	6

6. 招标文件构成	6

7. 招标文件的澄清和修改	7

四、 投标文件的编制	7

8. 投标语言及计量	7

9. 投标文件的构成	8

10. 投标文件格式	8

11. 投标计价和变更结算方式及编制要求	8

12. 投标有效期	9

13. 投标担保	9

14. 投标文件的份数和签署	9

五、 投标文件的提交	9

15. 投标文件的包封、密封和标记	9

16. 投标文件的提交和接收	10

17. 投标文件提交的截止时间	10

18. 迟交的投标文件	10

19. 投标文件的补充、修改与撤回	10

六、 开标、评标、定标及合同签定	11

20. 开标	11

21. 评标过程的保密	11

22. 投标文件的澄清，计算错误的修正	11

23. 投标文件的评审、比较和否决	11

24. 中标通知书	11

25. 合同协议书的签订	11

26. 履约担保	11

27. 合同生效	11

28. 其它费用	11

29. 腐败与敲诈行为	12

第二部分	13

用户需求书	13

一、 项目商务要求	14

二、 项目要求	14

第三部分	21

开标、评标及定标办法	21

一、 开标、评标及定标所依据的规则	22

二、 开标	22

三、 评标	22

四、 投标文件的澄清	23

五、 定标	23

六、 开标和评标程序	24

七、 评审	24

八、 计算总分	25

九、 推荐中标候选人	25

十、 替补候选人的设定与使用	25

十一、 中标通知书	25

第四部分	27

合同条款	27

第五部分	36

投标文件格式	36

各投标人需按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。	36

格式1：投标函	38

格式2：投标书	39

格式3：法定代表人证明书及其授权委托证明书	41

格式4：资格声明函	43

格式5：投标承诺函	44

格式6：投标人概况	48

格式7：项目管理机构人员配备表	50

格式8：与用户需求差异表	51

格式9：设计文件	52

# 第一部分

# 投标人须知

# 投标须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：广州广重企业集团有限公司 地址：广州市番禺区钟顺路626号 联 系 人：钟工 联系电话：020-84539822 |
| 2 | 项目名称 | 电机分厂部分生产跨通风降温环境改造工程 |
| 3 | 项目地点 | 广州市番禺区钟顺路626号广州广重企业集团有限公司内 |
| 4 | 资金来源 | 企业自筹资金 |
| 5 | 招标范围 | 备注：招标人有权根据项目的实际情况增加和减少工作内容。 |
| 6 | 计划工期 | 总工期为合同签订生效后30个日历天。 |
| 7 | 承包方式 | 本项目采用设计、施工一体化承包方式。本项目的招标固定总价为人民币 30万元，包括但不限于经发包人认可的设计费、人工费、施工费、材料费、安措费、保险费、合理利润、税费及软件著作、版权等其他一切费用。 |
| 8 | 质量标准 | 符合国家相关标准及本招标文件要求 |
| 9 | 投标人资格条件 | 见本项目招标公告 |
| 10 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 12 | 费用承担和设计成果补偿 | 不补偿 |
| 13 | 踏勘 | 招标人不集中组织，投标人须自行踏勘。（投标文件附回执） 投标人及其代表必须承担进入现场后，承担踏勘现场的责任和风险，由于自身行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用。 招标人在投标人及其代表考察过程不负任何责任。投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。 |
| 14 | 投标答疑 | 1.方式：电子邮件。 2.投标人质疑期限：在递交投标文件截止日期前5日。 3.招标人澄清、修补或答疑期限：在递交投标文件截止日期前3日。 4.答疑纪要须经招投标人公章确认，发布在招标人公司网页上的招标公告栏。 |
| 15 | 投标人拟分包的工作 | 不允许 |
| 16 | 投标截止时间 | 见招标公告 |
| 17 | 投标文件的组成 | 见第五部分《投标文件格式》要求 |
| 18 | 招标文件份数 | 1份正本（含电子文件一套） |
| 19 | 投标有效期 | 90个日历天（从投标截止之日计起） |
| 20 | 投标保证金 | 不用缴纳 |
| 21 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 22 | 递交投标文件地点 | 广州广重企业集团有限公司办公大楼二楼 |
| 23 | 投标文件递交及截止时间 | 见招标公告 |
| 24 | 开标时间和地点 | 见招标公告 |
| 25 | 开标评标办法 | 综合评分法 |
| 26 | 履约担保 | 无 |

# 总则

## 项目综合说明

  - 本次招标项目综合说明见《投标须知前附表》介绍。

  - 招标方式：公开招标。

  - 招标范围：见招标公告 。

## 定义

本招标文件使用的下列词语有如下规定意义：

  - 招标人/发包人/项目建设单位：广州广重企业集团有限公司。

  - 投标人：指满足投标报名条件、实质性响应招标、参加投标竞争的依法成立的企业法人。

  - 承包人：指其投标被招标人接受并与招标人签订合同的单位。

  - 招标文件：指由招标人发出的本文件（包括全部章节、附件）及招标答疑会会议纪要和招标文件的澄清与修改文件。

  - 投标文件：指投标人根据本项目招标文件向招标人提交的全部文件。

  - 书面文件：指打字或印刷的文件，包括电传、电报和传真。

  - 日期：指公历日。

  - 评标委员会：评标委员会是依《中华人民共和国招标投标法》组建的专门负责本项目评标工作的临时性机构。

  - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

## 合格的投标人

  - 见《招标公告》。

## 纪律与保密事项

  - 凡参与招评标工作的所有人员应严格遵守《中华人民共和国招标投标法》以及国家和地方政府有关招标投标法规、条例、实施办法的规定，严格保密，确保评标工作公平、公正。

  - 任何单位和个人不得无理干预评标委员会的正常工作。

  - 评标阶段，评委会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或者其他好处。

  - 评委会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对评审工作承担个人责任。

  - 除投标人被要求对投标文件进行澄清外，从开标之时起至授予合同期间，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会以及招标人联系。

  - 投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。

  - 从开标之日起至授予合同期间,投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会和招标人施加任何影响或对招标人的比较及授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

  - 获得本招标文件者，应对文件进行保密。招标人为投标需要而向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件等资料，亦被视为保密资料，不得用作本次投标以外的任何用途。若有要求提供，开标后，投标人应归还这些保密的文件和资料，并销毁所有备份的文件和资料。

## 投标人知悉

  - 凡响应本次招标的投标人均被视为已充分认识和理解了任何与本招标项目有关的影响事项和困难等情况。

  - 投标人必须保证其所提交给招标人的资料和数据都是真实的。

  - 投标人应承担其所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标人和发包人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

  - 投标人应按《投标须知前附表》所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。

  - 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

  - 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，招标人在投标人及其代表考察过程中不负任何责任。但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。

# 招标文件

## 招标文件构成

  - 本次招标的有关内容和要求在招标文件中均有说明。招标文件包括：

招标邀请书

第一部分   投标须知前附表

第二部分   用户需求书

第三部分   开标、评标及定标办法

第四部分   合同书格式

第五部分   投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。投标人没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件各方面都作出实质性响应是投标人的风险，因为没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

  - 投标人应认真检查招标文件是否完整，如有缺页或附件不全时，应及时向招标人要求予以补齐。否则因此引起的任何结果由投标人负责。

## 招标文件的澄清和修改

  - 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应将问题以书面形式通知招标人。招标人对《投标须知前附表》中规定的疑问提交截止时间之前收到的对招标文件的澄清要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复在广重网站上予以公布（答复中包括所有问题，但不包括问题的来源）。此种书面答复视为招标文件的组成部分，并对投标人具有同等的约束力。

  - 在投标截止时间5日前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的需澄清问题时，向投标人发送对招标文件的修改文件或补充文件。

  - 招标文件的澄清和修改文件也是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

  - 为使投标人编写招标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可酌情推迟投标截止时间，具体时间将在招标文件的澄清或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间，即表示投标时间不延长。

  - 澄清修改文件将按先后发出的编号顺序发布，如按先后发出的澄清修改文件有不一致的地方，以编号最后的澄清修改文件为准。

  - 投标人可随时登录招标人网站以获取本标的最新消息。

# 投标文件的编制

## 投标语言及计量

  - 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

  - 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 投标文件的构成

投标文件主要包括三部分内容：资审资料、投标资料（除注明原件外，均为复印件即可）和电子文件：

- 9.1 资审资料（详见招标邀请书中投标人资格要求所须提供的资料）

- 9.2 投标资料

- 投标书（原件放在正本上，副本可用复印件，格式按第五部分招标文件格式要求）。

- 法人代表证明书、法人代表签署的本投标文件授权委托证明书（原件放正本）

- 投标保证金凭证

- 设计文件

- 总体设计方案：设计说明、效果图、设计方案涵盖的施工造价预算等。

- 设计文本文件以A3(约297mm×420mm) 规格编排装订成册，纸质封面，封面标明文件题名、招标编号、编制时间，右上角标明正本（或副本）,使用书式装订（文本装订后可适量裁边）。

- 项目管理机构配备

- 投标人应列出该项目工程的组织机构构成、机构框架图及其负责人。

- 投标承诺书

- 原件放在正本上，副本可用复印件，格式按第五部分招标文件格式要求。

- 工程量清单计价表

- 格式按《建设工程量清单计价规范》GB 50500-2019及广东省相关定额及清单规范要求编制。

- 其他资料（具体详见商务技术评分表）。

- 9.3 电子文件。

## 投标文件格式

10.1 投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

## 投标计价和变更结算方式及编制要求

11.1 由中标人负责本工程的设计与施工。

11.2 工程总费用包括但不限于经发包人认可的设计费、人工费、材料费、施工费、安措费、保险费、合理利润、税费及软件著作、版权等其他一切费用，不得以任何理由予以重复计算。

11.3 投标人中标，合同签订生效后10天内提供在投标方案上进行细化的方案供发包方取舍确认，在发包人确认最终设计方案后的5个日历天内安排施工人员进场施工。

11.4 投标人可先到现场踏勘以充分了解现场位置、情况、道路限制及任何其他足以影响设计的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

11.5 投标人在投标文件中应明确所选用主要冷气机及大风扇的品牌、厂家以及质量等级要求。

## 投标有效期

12.1 投标有效期见投标须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

12.2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标担保。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

## 投标担保

无。

## 投标文件的份数和签署

14.1 投标人应按投标须知前附表规定的份数提交投标文件。

14.2 投标文件的正本需打印，副本需打印或复印，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

14.3 各册独立装订的投标书封面必须加盖投标人单位法定印章。投标人代表可由法定代表人或其委托代理人担任。由委托代理人签署的投标文件中，须同时提交由法定代表人签署的有效的授权委托书。

14.4 如投标文件有修改，修改处应由投标人代表签署并加盖单位法定印章。

14.5 投标文件的规格：统一A4印刷本，纸质封面，封面标明文件题名、投标人单位名称、编制时间，右上角标明正本（或副本）,使用书式装订。设计文件除外。

14.6 投标人投标递交印刷的投标文件时，同时递交内容与投标人打印产生的纸质投标文件一致的U盘一套。

# 投标文件的提交

## 投标文件的包封、密封和标记

15.1 投标文件的包封要求：全部资料密封为一包。

15.2 投标文件的标记要求：每个包上应具有以下标记(括号中内容已在本投标须知前附表中列明，由投标人自行填入)：

15.2.1 招标人的名称和地址；

15.2.2 “[工程名称]项目投标文件”字样、投标人名称及加盖投标人公章；

15.3 接收投标文件时，如果包封上没有按上述规定密封或加写标志，招标人予以拒绝，并退还给投标人。

## 投标文件的提交和接收

16.1 投标人代表应按投标须知前附表所规定的时间和地点向招标人提交投标文件。

16.2 若出现以下情况，招标人将拒绝接收投标文件：

16.2.1 在投标截止期后逾期或未在指定地点递交投标文件的；

16.2.2 投标文件未按招标文件要求密封和标识的；

16.2.3 投标人代表未准时出席技术标开标会或未按要求签到的；

16.2.4 在投标截止前，投标人代表未凭法定代表人证明书、法定代表人授权委托证明书原件（仅限于法定代表人不出席而委托授权代表出席开标会的）、本人身份证原件递交投标文件的；

16.3 投标截止前，招标人拒绝接收符合条件的投标文件，投标人可向招标监督机构投诉。

## 投标文件提交的截止时间

17.1 投标人应在投标须知前附表所述的时间前提交投标文件。

17.2 招标人可按本须知规定以招标文件修改的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

## 迟交的投标文件

18.1 招标人在本须知前附表规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

## 投标文件的补充、修改与撤回

19.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充、修改已提交的投标文件，或以书面形式通知招标人撤回已提交的投标文件。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

19.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知有关规定密封和标记，按本须知有关规定提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”字样。

19.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

19.4 在投标截止后，投标人在投标文件格式中规定的有效期终止日前，投标人不能撤回投标文件，否则其投标担保将被没收，且招标人有权就其撤回行为报告政府主管部门载入不良信用记录。

# 开标、评标、定标及合同签定

## 开标

20.1 详见第三部分：开标、评标及定标办法。

## 评标过程的保密

21.1 开标后，直至中标公示为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

21.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标小组施加不公正影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

## 投标文件的澄清，计算错误的修正

22.1 详见招标文件第三部分：开标、评标及定标办法。

## 投标文件的评审、比较和否决

23.1 详见招标文件第三部分：开标、评标及定标办法。

## 中标通知书

24.1 中标通知书由招标人颁发。

24.2 中标人必须在收到中标通知书后24小时之内以书面形式回复招标人，确认收到。

## 合同协议书的签订

25.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起10天内，按照招标文件和中标人的投标文件与发包人商定、签订与本项目相关的合同。发包人和中标人不得再另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

25.2 中标通知书发出之日起10日后，中标人未按上述的规定与发包人订立合同，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。

25.3 非经招标人同意，中标人在投标过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得变更，否则招标人有权停止工程款项的拔付及至解除合同，由此造成的一切责任由中标人承担。

## 履约担保

26.1 履约担保的金额：无。

## 合同生效

27.1 双方全权代表在合同协议书上签字，并分别加盖双方单位的公章后，合同正式生效。

## 其它费用

28.1 无。

## 腐败与敲诈行为

29.1 在招标和合同实施期间，业主要求投标人和承包人遵守的道德标准。

29.2 对本条款的规定，特定义如下词汇：

29.2.1“腐败行为”是指在招标或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西，从而影响招标人有关人员工作的行为；

29.2.2“欺诈行为”是指通过提供伪证影响招标或合同执行，从而损害招标人利益的行为；也包括投标人之间串通（在提交投标书之前或之后），人为地使招标过程失去竞争性，从而使业主无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。

29.3 如果投标人被认定在本招标的竞争中有腐败或欺诈行为，则会被取消投标资格。

# 第二部分

# 用户需求书

- 项目商务要求

- 工程范围：根据招标人的要求，对广重钟村基地电机分厂降温整改（详见《用户需求书》三、项目技术具体内容）。本项目为交钥匙工程，中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。投标报价实行固定总价包干，由投标人设计施工并提供竣工图。

- 承包项目,中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括但不限于车间内安装的环保空调、工业风扇、开关集中控制箱及配件等元器件，电线、管材和安装材料等安装 施工，以及一切税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、验收、图纸、资料、质保期等相关 的全部费用。

- 项目工期：合同生效、招标人支付预付款后 30 日历天内完成项目的供货、整体施工， 并验收合格。

- 工程（质量）标准：符合国家和行业现行质量验收标准，验收合格。

- 限价为人民币30万元（含30万元）。

- 付款方式：

- 本合同生效之日起10个工作日内，中标人开具合同总价30%的增值税专用发票，发包人收到发票并经检验无误后5个工作日内，按合同总价的30%支付预付款。

- 本工程施工部分完成  时，中标人开具合同总价30%的增值税专用发票，发包人收到发票并经检验无误后7个工作日内，按合同总价的30%支付进度款。

- 工程竣工验收合格后，承包方需提交工程总结算书及所有竣工资料，发包人组织进行审核，经双方确认的审核价为工程总结算价。总结算价经双方确认后，承包方开具含质保金在内的全部剩余金额的增值税专用发票，发包人收到发票并经检验无误后7个工作日内支付结算款。结算款为总结算价的90%减去已支付总额后的余款。完成结算后，工程总结算价的10%为本工程项目的质保金。在保修期内乙方需按本合同或甲方要求认真地履行质保工作，质保期满时如无任何质量问题，由乙方提出书面支付申请，甲方书面确认后10个工作日内支付（不计利息）。

- 项目要求

- 投标人安装施工必须符合国家、省、市及当地有关部门颁发的《规范》及《规程》；

- 投标人必须提供整改、安装工程完整的技术方案、施工组织管理及工期计划；

- 投标人必须承诺提供原装、全新、符合用户提出的及交货时国家或行业相关质量标准的产品。

- 对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

- 投标人应按照招标文件第五部分《投标文件格式》要求编制投标文件，对用户需求有差异的内容必须在《与用户需求差异表》中说明，不予说明将导致废标。

- 招标人有权在签订合同时对项目方案作适当修改调整。

- 如投标人没有全部响应则视为非实质性响应招标文件的要求，作无效投标处理。

- 三、项目技术具体内容

- 1. 整改的相关内容包括但不限于：

- （1）本项目采用环保空调及工业风扇相结合的降温方式，做到降温、通风、换气、除尘等，整改后保证车间内空气质量良好，在室外温度高于30°C，湿度不大于65%，机组出风口可以达到低于室外4-10°C效果，不闷热，人体感觉舒适；

- （2）在车间内布置管路时，如需开孔，开孔的位置必须做好密封措施不得有漏水现象；

- （3）降温方案须考虑能控制车间内的空气湿度不得大于85％，不得影响到车间产品及设备的精度及外观等；

- （4）降温方案节能、环保，耗电量少，运作时噪声小，同时使用的设备及配套件性能稳定及经久耐用；

- （5）不得改变车间原有厂房的建筑结构和影响原有厂房的承重；

- （6）设备安装必须安全可靠，并能集中控制管理，且不得存在安全隐患，符合国家相关规定并须签订安全保证协议。

- 2.工程施工及调试主要内容包括但不限于：

- 2.1供电电源敷设：

- （1）主线路应有序地在车间敷设，并用扎带把电缆固定好，过渡线应用软管保护，不允许有电缆外露于护管外，风扇保护接地应连接可靠。

- （2）主线路与分支线路连接采用具有3C认证、IS9001认证、品牌、符合规格的绝缘穿刺线夹，投标承包商应在标书上提供绝缘穿刺线夹的品牌、型号和参数，主线电缆的尾端要求用热宿封口管封好。

- （3)线管管内穿线占空要求50%，严禁在管内驳线，所有电气安全应规范、合理、整齐、牢固和符合安全规程，如有特殊情况应与现场负责人协商后按现场实地环境处理。

- 2.2 环保空调的安装：

- （1）根据车间降温要求合理配置环保空调数量，环保空调功率不得小于1.5KW，风量不得小于23000m3/H，噪音≤75dB，安装支架能够支撑整个主机和送风管道，不得有安全隐患，安装位置通风散热好，回风良好，使室内空气形成循环，以保证空调效果和空气质量，同时便于检修维护；

- （2）送风管道布置合理，紧凑，在满足降温要求下，尽量减少风口数量，风管设计尽可能的短，材质防锈耐用，达到最小风阻和最低噪音的要求，管件、阀件以及与管路接触的金属配件都要保温包裹起来，以防冷凝水滴漏；

- （3）机组放到固定位置后,进行防漏处理，要注意做好室内与室外之间管道密封防水，避免雨水渗漏，外墙风管都要做防水处理，不得出现漏水现象；

- 2.3 工业风扇安装：

- （1）根据车间降温要求合理配置工业风扇数量，其功率不得小于1.3KW，直径7.2米，风量不得小于13800m3/H，噪音≤43dB，运作平稳，安装高度不得低于起重机行车高度，风扇的扇叶尽可能离屋面远一点，避免空间上方的热空气被大风扇驱赶至下方作业区域；

- （2）工业风扇安装时应注意风机的水平位置，调整到工业风扇与地平面水平，做好稳固措施；

- 工业风扇安装完后，必须全面检查安装牢固，不存在安全隐患方能试运行。

- 2.4 整体调试：

- 调试前清除所有安装后的杂物，全面检查线路、管路后，逐台环保空调、逐把风扇通电调试，直至运行正常，机组出风口可以达到低于室外4-10°C效果，不闷热，人体感觉舒适为准。

- 3. 投标单位需提供设计说明（包含设计理念、功能等）。

- 4. 投标人的设计应具有自有知识产权，严禁抄袭。如涉及知识产权纠纷，所有责任均由投标人/中标人承担。

- 5. 项目特殊要求：

所有换气排气设施不得在影响车间区域生产工艺。

- 四、项目管理基本要求：

- 1. 基本要求：

- 1.1 投标人安装施工必须符合国家、省、市及当地有关部门颁发的《规范》及《规程》，在进场施工前须与招标人签订安全保证协议；

- 1.2 投标人须提供整个安装项目的技术方案、施工组织管理及工期计划；

- 1.3 整个改造施工不能因此影响招标人正常的厂区道路交通及生产，施工期间要求分段施工，以保证生产安全；

- 1.4 施工期间应严格遵守国家和招标人的安全管理规定，建立规章制度和防护措施，保证施工安全；

- 1.5 须及时清除施工垃圾，保证施工现场的整洁。

- 五、项目商务要求

- 1. 项目工期：招标人支付预付款后 30 日历天内完成项目的供货、整体施工，并验收合格。

- 2. 工程质量要求：合格，通过验收并验收合格。

- 3. 安全文明施工要求：中标单位在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》（国家主席70号令）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）以及文明施工、深夜施工、环卫和城管、计划生育等规定，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由中标单位负责。

- 4. 保修期（含保修期服务要求）：保修期自签署工程竣工验收合格报告之日算起，整个工程质保期一年，环保空调主机质保两年，工业风扇质保三年，其余配件的保修期按国家或行业相关规定。

- 5. 质量保修责任：

- （1）在质量保证期内，对工程缺陷提供免费维修及保养服务，中标人应在接到发包人通知后的 2 天内派人保修。中标人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修，所需费用由中标人负责。

- （2）发生紧急抢修事故的，中标人在接到通知后，应立即赶赴现场进行抢修。

- 6. 验收：

- （1）验收标准：严格按国家、上级主管部门有关标准、规范进行施工，验收标准按国家颁发的建设工程质量检验评定的标准执行。 严格按发包方车间降温整改要求验收即上述第三、四条款要求。

- （2）最终工程竣工验收：所有工程项目施工完成后，中标人需提出书面竣工验收申请,经发包方确认后10个工作日内组织验收，验收合格后，双方签署《最终验收合格报告》。

- （3）所有采购材料须提供产品合格证明文件。

- 7. 付款方式：

- （1）合同签订后 10 个工作日内，发包方按合同总价款的 30% 、凭中标人开具的相应专用增值税发票支付工程预付款。

- （2）全部施工项目完成，中标人应提交工程总结算书，发包方组织竣工初验收审核，确认后向中标人支付竣工款至总结算价的 60％，待整体工程试运行一个月后没有出现异常现象，中标人需提供含质保金在内的全部余额专用增值税发票，发包方凭此发票 10 个工作日内，向中标人支付竣工款至总结算价的 90％ ，并签署竣工验收合格报告。

- （3）余下总结算价的 10％ 为本工程项目的质保金。工程质保期内如基础无任何质量问题，则质保期满后 10 个工作日内支付（不计利息）。否则，双方另行商议。

- 8. 承包方式：

- 总价包干，根据招标人所提供的招标文件、招标人答疑纪要等范围内的工程内容，由中标人包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工，包通过验收且验收合格。

- 投标人按本招标文件规定的时间到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

- 固定总价：投标报价文件包含投标总价及综合单价时，投标总价为合同总价。合同总价在招标文件及施工合同约定的风险范围之内不可调整。报价包括工程材料费、人工费、管理费、保险费、税费、安全防护费、余泥清运费及其他等一切费用，主要材料要列明品牌、规格、数量由招标单位核定，以此作为报价依据。

- 9. 工程计价办法：

- （1）本工程的投标报价办法：采用工程量清单计价办法，以综合单价方式报价。工程量清单的组成、编制、计价、格式、项目编码、项目名称、工程内容、计量单位和工程量计算规则按照投标人自行计算、编制和复核的工程量清单及 GB 50500-2019《建设工程量清单计价规范》及广东省相关定额及清单规范执行。

- （2）投标报价依据施工设计图纸，施工现场情况，施工方案，并参照主要材料清单、定额，工程造价主管部门的有关规定及发布的人工、材料、机械参考价，并自行考虑风险等情况进行编制。

- （3）对招标人根据工程需要进行设计变更的项目，投标人应无条件服从。

- 10. 报价要求：

- （1）投标人除按有关规定报价外，投标书中必须注明投标人所选用的主要材料的产地、生产厂家、品牌、规格、型号、等级、单价，以及箱体尺寸、规格、单价等。如非招标人原因确需更换，需获得招标人书面确认，且价格不予调整。

- （2）本招标文件需求书中所提供的工程量清单为本项目招标图纸所含所有内容，投标人需自行复核计算。投标人应依据招标图纸及投标前踏勘施工现场实际情况认真核对工程量，如投标人认为工程量有漏项或存在较大的错误，投标人应核对后修正，并在投标文件中予以明示。一经成交，视为已包括招标图纸中的全部工程量。

- （3）投标报价为固定总价包干。包括但不限于本招标文件工程范围内的工程材料费、人工费、机械费、合理利润、保险费、技术措施费、税费、政策性文件规定费用及其他一切费用。

- （4）如有需要，招标人有权要求中标人按中标价调整分项综合单价（签订合同前），中标价不变。调整后的的综合单价将成为合同附件中工程量清单的综合单价。

- （5）工程项目实施期间和结算时，原设计没有而由发包方批准设计变更产生的工程项目，视为新增项目，按以下顺序确定价格：

- （a）合同约定工程量清单中已有相同项目的适用综合单价，则沿用；

- （b）合同约定工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如合同约定工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由发包方按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按广州市造价管理站同期《广州地区建设工程材料指导价》计算，《广州地区建设工程材料指导价》没有的材料单价，凭发包方确认的有效发票的材料单价计算。

- （c）如相关定额没有相应子目，且未规定的，中标后双方协商约定。

- 11. 施工工期要求：

- （1）工程实施过程中，出现下列情形，经发包方确认，工期予以顺延：

- （a）不可抗力因素；

- （b）由于设计变更，致使工程量增加超过原工程总量的 10%；

- （c）工程款不能按时或逾期支付者。

- （2）上述的施工总工期，如因中标人的原因导致工程不能按时完成，从延期的第 7 天起，中标人每延期一天按合同总价款的千分之二，向发包方支付违约金，违约金在合同总价中扣除。工期为硬性工期（雨天、及可能出现的局部设计变更等均已包括在内），中标人必须采取一切措施保证，不允许延误。

- （3）招标人欢迎各投标人根据各企业实际提出缩短工期的标书。投标人因赶工而需要增加费用应于标价中考虑。

- （4）合同约定的工程项目，成交单位不得转包。否则，发包方有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由成交单位负责赔偿。

- 12. 施工条件及安全文明管理要求：

- （1）发包方不提供临设及材料加工场地，临时设施及材料加工由中标人自行解决，其费用由中标人自理。

- （2）施工用水、用电：由发包方提供施工用水、施工用电（3）施工时间安排：上午 8 时至下午17时，施工时间如需变动，以发包方的书面或口头通知为准。

- （4）进场施工人员必须严格遵守相关规章制度。进入施工现场人员必须佩戴出入证，并自觉接受检查。

- （5）中标人应确保施工现场的清洁卫生，建筑垃圾必须清理干净。

- （6）中标人在施工现场需对现有已安装完毕的设备或装饰装修进行整改时，中标人必须对其进行修复，修复费用已包含在总价中。

- 13. 其他说明：

- （1）中标人不许转包，不许擅自分包。不许随意更换投标文件中所报的项目负责人，如确须更换，则事前须征得招标人同意，如有违反，一经发现取消成交资格，并赔偿由此造成的一切损失(包含质量安全事故、拖延工期、增加投资等损失)。在施工过程中，项目负责人如不到位，则在工程款中扣除 2% 作为处罚，造成损失的，按实际发生额赔偿。

- （2）在工程进行中，中标人要注意保护场内的各种管线、设施、树木。若有任何损坏，须立即通知有关部门和发包方，并由中标人承担损失和修复费用。

- （3）投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- （4）投标人成交后，如因招标人的原因取消建设的，中标人应无条件服从，不得因此向招标人提出任何索赔。

# 第三部分

# 开标、评标及定标办法

由招标单位组成评标小组，综合评价投标单位的设计方案、企业资质、相关工程业绩与经验、能力等因素，择优确定中标单位。

招标单位不承诺最低报价中标，也无责任解释不中标的原因。

## 开标、评标及定标所依据的规则

- 《中华人民共和国招标投标法》

- 《中华人民共和国招标投标法实施条例》

- 《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》

- 《国家发改委等九部委第23号令》

- 《广东省加强建设工程招标投标监督管理的若干规定》

- 《广州市工程建设项目招标投标管理办法》

- 本项目招标文件

## 开标

- 招标人按投标须知前附表规定的时间和地点开标。

- 按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。

- 招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的并已按规定缴纳投标保证金的投标文件，开标时都当众予以拆封、宣读。

- 若递交投标文件的投标单位不足三家，则重新组织招标。

## 评标

- 评标委员会由招标人依法组建。

- 评标委员会的职责及守则：

2.1 根据评标细则，对标书进行认真评审，完成评审报告；

2.2 向招标人报告评审意见，推荐合格的中标候选人；

2.3 所有参加评标人员必须遵守国家、地方政府制定的有关工程招标投标的法则、规定，遵守有关工程招标投标的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

2.4 全体参与评标人员：

2.4.1 必须遵守评标纪律、不得泄密；

2.4.2 必须公正、不得循私；

2.4.3 必须科学、不得草率；

2.4.4 必须客观、不得带有成见；

2.4.5 必须平等、不得强加于人；

2.4.6 必须严谨、不得随意马虎。

- 评标结束后，评标委员会递交评标报告并依法(依规)推荐中标候选人。

如存在投标人串通投标行为的，评标委员会应将相关投标人存在的具体情形、评审认定过程及评审依据详细记录在评标报告中，作为评标报告的组成部分。投标人投标文件及有关澄清文件的原件存招标人档案室备查。

## 投标文件的澄清

- 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会两人以上（含两人）成员以书面形式提出动议，评标委员会应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出澄清。

- 投标人应以书面形式进行澄清，澄清和说明内容属于投标文件的组成部分，澄清中的承诺性意思表示在投标文件有效期内均对投标人有约束力。除评标委员会对评标中发现算术错误进行修正后要求投标人以澄清形式进行的核实和确认外，澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容，超出部分不作为评标委员会评审的依据。

- 评标委员会成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审，整个澄清的过程不得存在排斥潜在投标人的现象。

- 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照符合性审查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

## 定标

- 招标人根据评标委员会递交的评标报告，最终审定中标人。

- 依法必须进行公开招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。

- 排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力不能履行合同，或不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为，或查证不符合中标条件的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 排名第二的中标候选人出现前款所列的情形的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，也可以重新招标。如所有中标候选人均出现前款所列的情形，为招标失败，招标人依法重新招标。

- 投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，其投标不改变本项目评标结果排序。招标人按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条的规定确定中标人或重新招标。

## 开标和评标程序

- 开标

本次招标将按招标文件规定的时间和地点开标，出席代表签到。迟于投标截止时间的投标将会被拒绝，招标方专人负责接收投标文件并负责开标和记录。

开标由招标人主持，由招标人的纪检监察人员检查投标文件的包封、标记和密封情况。经确认无误后，由招标人在纪检监察员见证下当众拆封，宣读：a、投标人名称；b、标书密封情况；c、投标报价；d、投标保证金；e、项目经理（负责人）名称；f、法定代表人证明及授权委托等主要内容。

开标后评标委员会进行封闭评标。评标委员会可以要求投标人对其投标文件的有关问题进行澄清及解答评委的疑问，每个投标人的阐述时间须控制在15分钟内（如有），且投标人的答复不得改变其投标文件的实质内容。

- 评审流程

评审流程将按照以下步骤进行：

  - 接受投标文件；

  - 对投标文件进行符合性检查；

  - 对通过符合性检查的投标文件进行商务及技术综合评审；

  - 汇总投标人综合得分；

  - 推荐中标候选人。

## 评审

- 投标文件符合性审查

在详细评标之前评标委员会将首先审定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求，只有符合性审查通过的投标文件才能进入后续评审，符合性审查内容具体详见《符合性审查表》（附表1）。

招标人记录并填写《符合性审查表》（附表1），全体评委签字确认。符合性检查合格的投标为有效投标，进入后续评审，不合格的为无效投标，不进入后续评审。当通过符合性审查的有效投标人不足3家时，招标失败，招标人将依法重新组织招标。

- 综合评分法

本项目采用综合评分法， 评审内容：投标报价、项目方案、项目进度计划安排、人员配备及售后服务承诺措施等与项目有关的事项。（应与后面的评分方法保持一致）在评审过程中评审的任何一方不得向他人透露与评审有关的技术资料、价格或其他信息。

- 商务评审：

- 商务部分满分10分。

- 技术评审：

- 技术部分满分50分。

- 价格分评审：

- 满分40分。

## 计算总分

投标人的综合总得分=商务得分+技术得分+价格得分(每部分得分计算以四舍五入的方式精确到小数点后两位)。其中商务得分总分为10分，技术得分总分为50分，价格得分总分为40分。

- 商务得分：在全体评委的商务评分（各商务细项评分总和）中，取其算术平均值；

- 技术得分：在全体评委的技术评分（各技术细项评分总和）中，取其算术平均值；

- 按综合总得分由高至低排出各有效投标的名次（出现综合总得分并列时，技术得分高的投标人名次靠前；若综合总得分和技术得分都相同，通过评委会投票确定其排名顺序）。

- 价格得分：所有合格投标人报价算术平均值为评标基准价，每高于1％的基准价，扣2分；每低于1％的基准价，扣1分，最多扣的分值20分。所有供应商的最高报价及最低报价超出平均价的70％的，最终报价得分基础上加扣5分。

## 推荐中标候选人

- 评委会将投标人综合总得分由高至低进行排序，并推荐前三名中标候选人，推荐的原则如下：推荐综合总得分最高者的为第1候选人，第2的为第二候选人，第3的为第三候选人；

- 评委会将中标候选人名单排序推荐给招标人，由招标人按照有关规定确定中标人。

## 替补候选人的设定与使用

中标人放弃或者中标资格被依法确认无效的，在招标人愿意采纳的前提下，可以按照排序从其他中标候选人中确定中标人；招标人不愿意接纳或没有其他中标候选人的，可重新组织招标活动。

## 中标通知书

中标人确定后，由招标人向中标人发出《中标通知书》；向未中标人发出《中标结果通知书》，并按规定办理退回投标保证金的手续。

附表1：符合性审查表

符合性审查表

工程名称：电机分厂部分生产跨通风降温环境改造工程         招标编号：广重工程2023-02号

| 序号 | 投标单位 评审内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需提交现场踏勘回执 |  |  |  |  |
| 2 | 投标单位名称与营业执照相一致，且具备有效期内 |  |  |  |  |
| 3 | 报价文件的装订、签署和份数符合招标文件要求 |  |  |  |  |
| 4 | 投标文件的封面及封口要有加盖投标人公章 |  |  |  |  |
| 5 | 投标人资质要求符合招标公告所列条件要求 |  |  |  |  |
| 6 | 投标人报价唯一性，只能有一个有效报价 |  |  |  |  |
| 结论（通过/不通过） |  |  |  |  |  |

注：

- “结论”一栏应写“通过”“不通过”；

- 未出现上述情况的打“○”，出现的打“×”；

- 经评标委员会审核后，出现一个“×”的结论为“不通过”，即按废标处理；

- 表中全部条件满足为“通过”，同意进入下一阶段评审；

- 若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过符合性审查，进入下一阶段评审。

评委签名：                                               日期：

# 第四部分

# 合同条款

说明：本合同以本招标文件要求为基准编制。最终版本合同以本合同为基础，由发包人和中标人协商签订，其内容不得背离本合同要求、招标文件及中标人的投标文件等内容。

工程项目合同

合同编号：

发包方：广州广重企业集团有限公司

承包方：（中标人）

签约地点：广州市番禺区

签订日期：  年  月  日

工程项目承包合同

合同编号：

甲方（发包方）：广州广重企业集团有限公司

乙方（承包方）：中标人

依照《中华人民共和国民典法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：工程项目

工程地点：广州市番禺区钟顺路626号广州广重企业集团有限公司内

工程内容：详见招标文件。

二、工程承包范围

- 详见招标文件。

三、合同工期

- 详见招标文件。

四、质量标准及要求

- 项目执行标准

- 执行标准包括但不限于下述标准。若施工时期建设主管部门颁布新的规范、标准，则按照新的规范、标准执行。此外还必须满足有关安全、环保及其它方面最新版的国家强制性标准和规程(规定)的要求。

《中华人民共和国建筑法》（最新修正版2011）

《建筑工程质量管理条例》中华人民共和国国务院令第279号

《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令第13号

《房屋建筑工程质量保修办法》建设部第80号

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2013）

《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》（2013版）

《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T 50358-2005）

《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）

《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2013）

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010）

《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339-2013）

《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007）

《沟槽式连接管道工程技术规程》（CECS151：2003）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2011）

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006）

《电气装置安装工程电气设备交接验收标准》（GB50150-2006）

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)

- 设计工程要求

- 满足国家相关建设设计标准、规范及本项目施工图纸的要求。按国家相关标准、规范《建筑工程施工质量验收统一标准》的标准和经甲方确认的施工图、装修材料手册、工程量清单等要求。在设计前，乙方应从设计上帮甲方复核考虑厂房结构能否同时承受    的重量。如无复核考虑，则由此产生的一系列损失由乙方自行承担。

- 技术要求

详见招标文件需求。

五、本项目工程造价及结算

- 本项目工程造价

（1）本项目合同总价：¥                 元（人民币大写：                ）。

- （2）本合同价包括但不限于本合同“工程承包范围”内的经甲方认可的设计费、人工费、合理利润、施工费、安措费、材料费、管理费、税费及软件著作、版权等其他一切费用。合同价在招标文件及合同约定的风险范围之内不可调整，除双方另有协商外，甲方不再支付其他任何费用。

- 工程造价竣工结算

- 本项目如因甲方原设计图纸发生变更或增加了本项目工程招标内容之外的项目，需有甲方的书面通知并经甲方盖章确认，工程竣工后由双方按实际增加的工程量结算。乙方擅自变更、增加项目的费用和损失由乙方自行承担。

- 工程结算增减费用按下述办法执行：

（a）原经确认的工程量清单中已有相同项目的适用综合单价，则沿用；

（b）原经确认的工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如原经确认的工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由甲方按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按广州市造价管理站2019年最近之期《广州地区建设工程材料指导价》计算，《广州地区建设工程材料指导价》没有的材料单价，凭甲方确认的有效发票的材料单价计算。

（c）如相关定额没有相应子目，且未规定的，双方协商约定。

- 乙方施工图设计中所选用的蒸发式冷气机及工业大风扇的产地、生产厂家、品牌、规格、型号、等级、单价等，如非甲方原因确需更换，需获得甲方书面确认，且价格不予调整。

- 对甲方根据工程需要确需进行设计变更的项目，乙方应无条件服从。

- 对甲方提出的工程范围，乙方需现场自行复核计算。经双方确认的施工图及工程量清单视为已包括合同中所含的全部工程内容。

- 乙方制定的工程量清单需列明工作的全部费用，包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、风险费以及政策性文件规定费用等，不得以任何理由予以重复计算。

- 工程量减少结算价计算方法

- 如工程项目有减少，甲方需书面通知乙方。减少部分按经双方确认的工程量清单中约定的综合单价相应计算，在合同余款中相应扣除。

- （8）非招标人原因超出的费用，招标人不予支付。

六、付款方式

参照招标文件需求。

七、双方责任和义务

1．甲方责任和义务：

（1）按本合同规定支付款项，组织工程验收。

（2）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，及时与有关方面联系，协调处理。

（3）对项目进度进行监督。

4．乙方责任和义务：

（1）严格按本合同工程范围及工期要求完成本工程的设计与施工。施工图设计及技术要求需满足国家及上级主管部门有关标准、规范和本合同合同规定。

（2）及时向甲方提供设计方案、进度计划表等合同规定提供文件资料。

（3）乙方必须制订切实可行的施工图和施工方案。

（4）乙方必须根据施工图纸安排人员进行施工，并对施工图纸负责。

（5）非经甲方书面同意，乙方不得将本工程分包及转包。

（6）乙方不可随意更换投标文件中所报的项目负责人与设计方案，如确须更换，则事前须征得甲方同意，如有违反，一经发现取消成交资格，并赔偿由此造成的一切损失(包含拖延工期、增加投资等损失)。

八、项目管理基本要求

- 中标人根据本项目工程的特点，结合本企业的实力和资源情况，设计人员与施工人员必须专业对口、精干、充足。

- 如遇工期调整，承包单位必须确保投入充足的人力。

九、工期延误

1.工程实施过程中，出现下列情形，经甲方书面确认，工期予以顺延：

（a）不可抗力因素；

（b）由发包方原因致设计变更，致使工程量重大增加者（超过总量的10%）；

（c）工程款不能按时或逾期支付者。

2.本合同要求的施工总工期，如因乙方原因导致工程不能按时完成，从延期的第 7 天起，乙方每延期一天按1000元/天向发包方支付违约金，违约金在合同总价中扣除。乙方必须采取一切措施保证，不允许延误工期。

3.双方约定工期顺延的其它情况：若非乙方原因而拖延的，按甲方负责人签证并经甲方书面确认的日期顺延。未经甲方同意擅自顺延的，甲方有权追究乙方违约责任并要求赔偿损失。

4.节假日包含在工期内，乙方不得以节假日休假为由对抗甲方的按时完工的要求。

十、验收

1.验收标准：

（1）严格按施工图纸要求，以及国家、上级主管部门有关标准、规范进行施工，验收标准按国家颁发的建设工程质量检验评定的标准执行，达到新竣工备案制的合格标准。

（2）经双方确认的施工图设计（含施工图CAD图、装修材料手册编制、工程量清单及工程预算编制。

十一、违约责任

- 乙方未按本合同约定或甲方要求提交设计成果的，每迟延一天，应向甲方支付违约金1000元/天；因乙方原因延迟开工超过10天的，甲方有权单方解除合同。

- 乙方未经甲方书面同意，将工程转包或分包给他人的，甲方有权单方面终止合同，并令其立即退场，工程项目另行处理，乙方应按合同暂定总价款的10%向甲方支付违约金，乙方承担因转包或分包所发生的损失及其它所有责任。

- 本合同约定的施工总工期，如因乙方的原因导致工程不能按时完成，从延期的第 7 天起，每延期一天，乙方需按1000元/天向甲方支付违约金，甲方有权用未支付的工程款抵扣违约金，也有权要求乙方另行支付。

十二、争议解决方式

1．甲乙双方因履行本合同发生争议的，应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能解决时，任何一方可以向甲方所在地：广州市番禺区法院提出诉讼；

2．本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

十三、通知和送达

1.本合同项下的任何文件往来、通讯和通知均应以书面形式按本合同签字页记载的地址、电话或其他联系方法送达对方。

2.如本合同任何一方的上述联系方法发生变化，应毫不迟延地以任何快捷方式通知对方。一方未及时通知对方的，合同另一方按未通知前的联系方法送达文件、通讯和通知，一切后果由未通知方承担。

3.任何文件、通讯和通知只要按照上述地址发送，即应视作在下列日期被送达:

(1)采用邮政EMS或其他快递方式的，在投寄三天后即视为送达；

(2)如果是传真，则为该传真发送成功之时；

(3)如果派人专程送达，则为收件人签收之日。

4.乙方的所有工作人员均是本合同项下文件往来、通讯和通知的有权签收人。

十四、合同组成

1. 本合同及其附件、与本工程相关的招标文件、过程资料、中标单位投标资料等均为本合同的有效组成部份。包括但不限于：

（1）合同及其附件；

（2）招标文件及澄清补充文件、招标答疑回复函；

（3）投标文件、按中标价调整后的分项综合单价（如有）；

（4）中标通知书；

（5）在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部份，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。

2．合同附件的解释顺序以文件生成时间在后的为准。

十五、合同生效及其他

1．合同及本合同的补充协议经双方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效，双方履行完应尽责任和义务后合同终止。

2．本合同一式八份，甲乙双方各执四份，每份均具有同等法律效力。

3．本合同以打印文本为准，由双方加盖合同章。合同条款涂改无效。

4．本合同未尽事宜，由双方友好协商，另签订补充协议。

5．合同订立地点：番禺区。

十六、合同附件

附件1：场地平面图

附件2：廉洁协议书

附件3：外来承包商入厂安全管理协议

附件4：职业健康协议

附件5：消防安全协议

附件6：工程质量保修书

（以下无正文）

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

地址：                                         地址：

法定代表人：                                   法定代表人：

委托代理人：                                   委托代理人：

开户银行：                                     开户银行：

帐号：                                         帐号：

税号：                                         税号：

邮编：                                         邮编：

电话：                                         电话：

传真：                                         传真：

日期：                                         日期：

合同附件1：

祥见招标公告附件

合同附件2：

# 第五部分

# 投标文件格式

# 各投标人需按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

- 投标函（按格式1填报）

- 投标书（按格式2填报）

- 法定代表人证明书及法定代表人授权证书（按格式3填报）

- 资格声明函（按格式4填报）

- 投标承诺函（按格式5填报）

- 投标人概况（按格式6填报）

- 项目管理机构人员配备表（按格式7填报）

- 与用户需求差异表（按格式8填报）

- 设计方案（按格式9提供）

投标文件

（正本/副本）

招标项目编号：广重工程2023-02号

招标项目名称：工程项目

投标人名称：                          （盖章）

日      期：          年     月     日

- 格式1：投标函

投标函

广州广重企业集团有限公司：

依据贵公司  工程项目（招标编号：广重工程2023-02号） 的投标邀请，我方代表 （姓名、职务） 经正式授权并代表 （投标人名称） 提交投标文件正本 1 份，副本 2 份。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.本工程投标总报价分别为：

3.投标有效期为投标截止日起  日历天，中标人投标有效期延至合同工程验收之日。

4.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

5.      (投标人名称)     作为投标人正式授权     (授权代表全名, 职务)       代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

6.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

7.我方承诺在本次投标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

8.我方明白并同意在规定的开标时间之后、投标有效期之内若撤回投标，投标保证金将被贵方没收。

9.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标。

10.我方如果中标，将按照招标文件及其修改文件（如果有的话）的要求及我方投标承诺，按质、按量、按期履行全部合同责任和义务。

投标人名称(公章)：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

开户银行：

帐号：

日期：

格式2：投标书

投标书

| 工 程 名 称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价（元） | 大写： |
|  | 小写： |
| 其中：人工费（元） | 大写： |
|  | 小写： |
| 其中：设计费（元） | 大写： |
|  | 小写： |
| 投标总工期 |  |
| 工程质量标准 | 设计质量标准： |
| 委派的项目负责人 | 姓名、职称、资质 |
| 委派的设计负责人 | 姓名、职称、资质 |
| 法 定 代 表 人 （签名或盖章） |  |
| 授 权 委 托 人 （签名或盖章） |  |
| 投 标 单 位 （企业公章） |  |

- 说明：

- 本项目采用交匙。

- 投标人应根据本招标文件需求书中所提出的要求开展装修方案设计与施工，并满足发包人展示企业智能装备制造企业良好党建形象及人性化需求。

| 工程项目计价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 第 页 共 页 |  |  |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项合计 |  |  |  |
| 1.1 | 设计费 |  |  |  |
| 1.2 | 人工费 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 |  |  | － |
| 3 | 总造价 |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |
| 投标报价合计=1+2+3+... |  |  |  |  |
| 注：本表适用于投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |  |  |

## 格式3：法定代表人证明书及其授权委托证明书

（1）法定代表人证明书

致：广州广重企业集团有限公司：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                      单位：           （盖章）

附：法定代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       企业类型：

经营范围：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请投标人务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人授权委托书

致：广州广重企业集团有限公司：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：                    （盖章）     法定代表人             （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         企业类型：

经营范围：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

被授权代表身份证复印件

格式4：资格声明函

资格声明函

致：广州广重企业集团有限公司

关于贵方招标项目名称:  工程项目（招标项目编号：广重工程 2023-02号）的投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供投标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.我方为本次投标所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任；

2.我方是依法注册的法人，在法律上、财务上和运作上完全独立于                ；

3.我方在参加本次投标前 三 年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4.                                                    ；

5.                                                    。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

格式5：投标承诺函

投 标 承 诺 函

广州广重企业集团有限公司：

本投标人已详细阅读了   工程项目招标文件，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1.本投标人自愿在招标文件规定的时限内按照招标文件及合同条款、用户需求书等要求完成各项施工项目，按时交货并验收合格。工程质量按照投标文件的承诺并满足招标文件要求。

2.遵守中华人民共和国、广东省、广州市有关政府采购、招标投标的法律法规规定，自觉维护市场经济秩序。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。

3.保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标担保，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并被没收投标担保。

4.保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。

5.保证按照招标文件及中标通知书规定提交履约担保并商签承包合同，对招标文件第二部分《用户需求书》中的条款项下的内容完全响应，不作任何的偏离。否则，同意接受招标人违约处罚并被没收投标担保。

6.保证按照承包合同约定完成全部施工内容，履行保修责任。否则，同意接受招标人对投标人违约处理。

7.保证中标之后不转包、不分包。若分包将征得招标人同意并遵守相关法律法规。

8.保证中标之后按招标文件要求向招标项目配置承诺的资源，否则，同意接受违约处罚并被没收履约担保。

9.保证中标之后密切配合发包方开展工作，接受发包方的监督管理。

10.保证按招标文件及承包合同约定的原则处理工程调整事宜，不发生签署承包合同之后恶意索赔的行为。

11.同意签定附合附件3-附件7的协议。

本投标人在规定的投标有效期限内，将受招标文件的约束并履行投标文件的承诺。

投标人法定代表人（签字或签名章）：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

设计方案知识产权的承诺书

广州广重企业集团有限公司：

如果我公司参与   工程项目的投标被接受，我公司保证按招标文件的工程要求，在规定的时间内提交项目设计方案，保证提交的设计全部为我司自有，无抄习侵犯他人知识产权。否则，我公司愿承担合同条款中严重违约的处罚并赔偿贵司的全部损失，直至被清退出场，并为此负相关的法律责任。

投标人：    （盖章）

法定代表人或其授权委托人(签名或盖章)：

日期：    年    月    日

工期承诺书

广州广重企业集团有限公司：

我公司已充分阅读了   工程项目招标文件并充分了解本项目严格的工期要求。如若中标，我公司保证尽一切力量确保投标承诺的竣工日期，充分满足招标人需求，我公司承诺严格按合同条款的内容执行，同时，关键节点工期一般不予调整，我公司应当采取合理有效的赶工措施予以消化。若我公司对招标人的要求有违反，我公司将无条件接受招标人的违约处罚。

若上述承诺不能履行，招标人要求解除合同的，我公司所有人员在3天内无条件完成和新进场单位的交接，无条件配合本工程有关资料和竣工验收的工作，并承担由于违约解除合同退场对招标人造成的一切损失。

我公司也充分了解到合同条款工期延误方面的所有违约责任，我公司承诺若由于我公司原因造成的工期延误，将无条件地按合同中的违约条款执行。

另外，我公司还承诺不因有关政府批准手续未完成审批而向招标人拖延工期或索赔费用，并保证不因这些因素阻碍而影响投标承诺的工期。

投标人：    （盖章）

法定代表人或其授权委托人(签名或盖章)：

日期：    年    月    日

施工图设计承诺书

广州广重企业集团有限公司：

如果我公司参与   工程项目的投标被接受，我公司保证按招标文件的工程要求及现场勘察的情况，在规定的时间内提交项目施工图全套图纸及其施工预算书。保证在招标人规定的时间内将施工图及施工图预算修正到满足招标人的要求。否则，我公司愿承担合同条款中严重违约的处罚并赔偿贵司的全部损失，直至被清退出场，并为此负相关的法律责任。

投标人：    （盖章）

法定代表人或其授权委托人(签名或盖章)：

日期：    年    月    日

## 格式6：投标人概况

- 投标人综合概况表

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  | 邮编 |  |
| 法人代表 |  | 职务 |  |
| 授权代表 |  | 职务 |  |
| 授权代表联系电话 |  | 传真 |  |
| 公司注册资本 | 万元 |  |  |
| 企业资质1 |  | 资质编号 |  |
| 企业资质2 |  | 资质编号 |  |
| 企业资质… |  | 资质编号 |  |

本表后附相关文件如下：

- 《企业法人营业执照》复印件；

- 企业资质证明文件（若有）复印件；

- 复印件资料须加盖法人公章，并注明与原件相符字样。

- 近 2 年来的审计报告及年度财务报表。

- 投标人同类项目的业绩介绍（2017年至今）

| 序号 | 客户名称 | 项目名称 | 竣工时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人应提供业绩项目的中标通知书、合同或竣工验收报告复印件

- 企业获奖情况

- 提供复印件，加盖投标人公章。

- 设计人员情况

项目设计负责人简历表

{工程项目名称}         工程

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完成类似工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 合同金额 |  |  |  |  |  | 在建/已完 |  |  | 工程质量 |

附：身份证、职称证、资格证、注册证、业绩证明复印件

- 拟任施工管理及技术人员情况

(1) 项目经理简历表

{工程项目名称}         工程

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |  |  |  |
| 建造师资格证书编号（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完成类似工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工日期 |  | 在建/竣工 |  |  | 工程质量 |

附：身份证、职称证、资格证、注册证、业绩证明复印件

(2) 项目负责人简历表

{工程项目名称}         工程

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 合同金额 |  |  |  | 开、竣工日期 |  | 在建/已完 |  |  | 工程质量 |

附：身份证、职称证、资格证、注册证、业绩证明复印件

投标人（盖公章）：

法人代表或被授权人（签字或盖章）：

日期：         年    月    日

## 格式7：项目管理机构人员配备表

项目管理机构人员配备表

| 类别 | 数量 | 姓名 | 专业 | 资质、职称 | 提供资料 （复印件加盖投标人公章） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  | 按招标邀请书要求提供 |
| 项目设计人员 |  |  |  |  | 按招标邀请书要求提供 |

备注：

- 本表为项目主要人员的基本配置，投标单位可根据自身情况增加设计人员。

- 投标人还需提供项目负责人、项目设计人员等的2021年5月至2023年1月在投标人单位连续参保的社保缴纳记录证明。

投标人：　　（盖章）

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日   期：    年    月    日

格式8：与用户需求差异表

与用户需求差异表

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的工程要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规定要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于120天，中标单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 5 | 工程内容已涵盖招标人的一切要求 |  |  |
| 6 | 同意接受招标文件合同条款所列述的各项条款 |  |  |
| 7 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 8 | 同意招标人以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 9 | 施工工期：合同生效后 日历天内完成并可交付验收 |  |  |
| ... | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

格式9：设计文件

- 投标人可根据自身的条件，另行补充具有代表性部位的效果图。

- 1.平面布局图1张 A3；

- 2.整体策划方案（PDF版本）或项目设计介绍片 U盘 1只；

- 3.报价概算文件（汇总页、分部分项汇总页）A4板  1份。